D.Dz. 3311-6/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego

Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i instalacji wewnętrznej

CPV 45232421-9, 45232410-9

………………………………………….

(podpis osoby zatwierdzającej)

Rafałówka,  dnia …………………………..

- Zamawiający:

  - Pełna nazwa zamawiającego: Dom Dziecka

  - Adres: Rafałówka 2, 98-290 Warta

  - REGON: 730155631

  - Internet: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl

e-mail: domdzieckawrafalowce@xl.wp.pl

  - Numer telefonu: (043)829-67-85, fax: (043)829-68-65

- Informacje ogólne:

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ww. ustawy).

- Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z

Wykonawcami:

- Maria Holak – Dyrektor Domu Dziecka, tel. (043)829-67-85

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1400

- Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i instalacji wewnętrznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, techniczna dostępna na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz kosztorys stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

- Informacja o ofertach częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

- Informacja o ofercie wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał zamawiający.

- Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt X SIWZ.

- Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicznego.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

„Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i instalacji wewnętrznej - nie otwierać przed godz. 1015 19 czerwca 2007r.”

Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

- Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Zamawiający wzywa Wykonawców do ewentualnego złożenia „zastrzeżenia" o ograniczeniu dostępu do informacji zawartych w ofercie.

- W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot , dokumenty winny spełniać następujące dodatkowe wymagania:

- dla spółek cywilnych:

- wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew. przez pełnomocnika ( jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki – załączyć jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników);

- umowa spółki cywilnej

- oświadczenie wszystkich wspólników o ich solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia ( art.366-378 KC );

- dowody kwalifikacji i potencjału osobowego oferenta wystawione dla spółki lub poszczególnych wspólników ( wtedy będą rozpatrywane łącznie);

- wszystkie wskazane w pkt X dokumenty dla każdego wspólnika oddzielnie;

- wadium wniesione w imieniu spółki

- dla konsorcjów:

- wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum;

- umowa konsorcjum określająca zakres obowiązków jego członków przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem ustanowionego pełnomocnika, który będzie reprezentował konsorcjum wobec Zamawiającego, sposób reprezentacji, czas trwania i sposób rozwiązania konsorcjum;

- oświadczenie wszystkich członków konsorcjum o ich solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia       ( art. 366-378 KC)

- dowody kwalifikacji i potencjału osobowego oferenta wystawione dla poszczególnych członków konsorcjum odpowiednio do zakresu ich obowiązków wynikających z umowy konsorcjum;

- wszystkie wskazane w pkt. X dokumenty dla każdego członka konsorcjum oddzielnie;

- wadium wniesione w imieniu wszystkich członków konsorcjum;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów ww., zastąpić je należy dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez polskie placówki konsularne.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

- Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy w następującym zakresie:

- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (uprawnienia budowlane),

- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (polisa OC),

- wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ustawy.

- Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy.

- Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od Wykonawcy, wskazanych w „Wykazie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków'' stanowić będzie podstawę do wykluczenia Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty.

- Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

- Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianie warunków określonych w pkt IX:

Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze sporządzonym kosztorysem ofertowym na podstawie załączonego do SIWZ kosztorysu (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający.

- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności albo oświadczenie, że zostało wstrzymane w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ)

- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)

- Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

- Potencjał kadrowy. Wykaz osób lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Należy załączyć kserokopie dokumentów określających uprawnienia i kwalifikacje (uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne min. dotyczące instalacji elektrycznych) na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (remonty budynków, budowy obiektów użyteczności publicznej), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje (na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ)

- Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. koparka)(na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ).

- Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

- Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 września 2007 roku.

- Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryterium - Cena oferty – waga 100% (od 1 do 100 pkt)

Obliczana będzie ilość punktów według wzoru:

P1=(Cmin /C) x W1

Gdzie:

P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,

Cmin – cena brutto najtańszej oferty,

C – cena brutto rozpatrywanej oferty,

W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 = 100).

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- Cena powinna być podana:

  - cyfrowo i słownie w złotych polskich,

  - zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto w tym podatek VAT.

    - Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.

    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona.

    - Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wprowadzania modyfikacji jej postanowień i zmian terminu składania ofert :

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące otrzymanej SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane uzupełnienia lub zmiany staną się częścią SIWZ i zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom i będą dla nich wiążące. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

- W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed jego upływem i Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Domu Dziecka w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, w sekretariacie do dnia 19 czerwca 2007 r. do godz. 1000

- Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Domu Dziecka w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, w dniu 19 czerwca 2007 r. o godz. 1015.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający przekaże informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że wystąpiła jedna z przyczyn wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości i na zasadach uregulowanych w umowie.

- Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień przysługują środki odwoławcze (protest) przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, - (dz. VI art. 179-198).

- Powiadomienie o udzieleniu zamówienia:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy.

- O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców w sposób określony w pkt. 3.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Unieważnienie postępowania:

- Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

- Formularz oferty.

- Wzór umowy

- Formularz oświadczenia o niezaleganiu z opłatą podatków.

- Formularz oświadczenia o niezaleganiu z opłatą składek na ZUS.

- Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Formularz - wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich 5 lat.

- Potencjał kadrowy.

- Formularz – wykaz sprzętu technicznego.

- Kosztorys ślepy.

- Wzór karty gwarancyjnej.

Załącznik nr 1 do SIWZ

..................................

(pieczęć dostawcy)

# OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i siedziba zamawiającego

Dom Dziecka, z siedzibą 98-290 Warta, Rafałówka 2

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ........................ r. dotyczącego budowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i instalacji wewnętrznej oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę brutto .................. złotych (słownie: ……......………………………………….złotych) w tym .......... % podatku VAT w kwocie ......................

- Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do dnia …………………. roku .

- Przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*

- Oświadczamy, iż zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ................... od dnia zawarcia umowy.

- Udzielamy gwarancji na okres ...................... miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy na podstawie art. 44 że spełniamy wymagane warunki udziału w postępowaniu a w szczególności:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

- dysponujemy potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (posiadają odpowiednie uprawnienia),

- wykonaliśmy w ostatnich 5 latach ……… (minimum trzy) inwestycje podobne do przedmiotu zamówienia,

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

- Do niniejszej oferty załączamy:

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych,

- kosztorys ofertowy,

- odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenia o niezaleganiu z opłatą podatków w Urzędzie Skarbowym,

- oświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek do ZUS,

- wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

- potencjał kadrowy – wykaz osób z uprawnieniami,

- wykaz podobnych robót z ostatnich pięciu lat.

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

........................, dnia ................ r.

...................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy)

Rafałówka oczyszczalnia bez wycinki min.                                                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Podstawa | Opis | jm ¦ Nakłady Koszt | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPV: 45110000-1 R |
| 1 d.1 1* 2* | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III (wykopy pod drenaż) obmiar = 212m3 -R- robocizna 0.182r-g/m3 -S- koparka0.15m3 0.0625m-g/m3 | m3 r-9 m-g | 38.5840 13.2500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 1* | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III (wykopy pod drenaż) obmiar = 23m3 -R- robocizna 2.1r-g/m3 | m3 r-g | 48.3000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cenyjednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 1* 2* | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III ZAMIENNIK-wykopy w szalunkach obmiar = 19m3 -R- robocizna 0.182*1.1=0.2002r-g/m3 -S- koparka0.15m3 Q.0625m-g/m3 | m3 r-g m-g | 3.8038 1.1875 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 1* 2* 3* 4* 5* 6* | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraska mi) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV obmiar = 38m2 -R-robocizna 0.52r-g/m2 -M- pale szalunkowe stalowe 0.34kg/m2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ki.III 0.00086m3/m2 drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple 0.00083m3/m2 klamry ciesielskie 0.1 kg/m2 materiały pomocnicze 1% | m2 r-g kg m3 m3 kg % | 19.7600 12.9200 0.0327 0.0315 3.8000 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - mechan. wykopy jamiste pod zbiorniki pompowni, osadnika wstępnego i zbiornika oczyszczalni obmiar = 120m3 | m3 |  |  |  |  |  |

Rafałówka oczyszczalnia bez wycinki min.

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* |  | -R- robocizna 0.06r-g/m3 -S- koparka 0.25 m3 0.0629m-g/m3 | r-g m-g | 7.2000 7.5480 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 r | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - ręczne wykopy jam. pod zbiorniki pompowni, osadnika wstępnego i zbiornika oczyszczalni obmiar = 13.5m3 -R- robocizna 2.1r-g/m3 | m3 r-g | 28.3500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 1* | KNNR 1 0305-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości - dodatek do pozycji poprzedniej - za dalsze 1,0 m głębokości obmiar = 13.5*2 = 27.000m3 ~R~ robocizna 0.26r-g/m3 | m3 r-g | 7.0200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 1* 2* 3* | KNNR1 0214-03 | Zasypanie wykopów .fund.podłuznych.punkto-wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami ( gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II -mechaniczne zasypanie wykopów pod rurociągi i wykopów jam. pod zbiorniki obmiar = 270m3 -R- robocizna 0.102r-g/m3 -S- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 0.031 m-g/m3 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0112m-g/m3 | m3 r-g m-g m-g | 27.5400 8.3700 3.0240 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 1* | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - ręczne zasypanie wykopów pod ryrociągi i wykopów jam. pod zbiorniki obmiar = 30m3 -R- robocizna 0.95r-g/m3 | m3 r-g | 28.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - nadmiar gruntu pozo stały z wykopów obmiar = 61,5m3 -R- | m3 |  |  |  |  |  |

Rafałówka oczyszczalnia bez wycinki min.

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* 3* 4* |  | robocizna 0.042r-g/m3 -S- koparka gąsienicowa 0.25 m3 0.0864m-g/m3 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0286m-g/m3 samochód samowyładowczy 51 0.215m-q/m3 | r-g m-g m-g m-g | 2.5830 5.3136 1.7589 13.2225 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1 1* | KNNR1 0311-06 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spycharkami lub zgarniarkami - wykonanie nasypu na terenie oczyszczalni z części gruntu pozostałego z wykopów obmiar = 26m3 -R- robocizna 0.13r-g/m3 | m-3 r-g | 3.3800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1 1* 2* | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, obmiar = 100m2 -R- robocizna 0.053r-g/m2 -M-nasiona traw 0.012kq/m2 | m2 r-g kg | 5.3000 1.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1 1* 2* | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką grunt kat. I-I 11 - plantowanie te renu nad drenażem rozsączającym obmiar = 440m2 -R- robocizna 0.002r-g/m2 -S- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.002m-g/m2 | m2 r-g m-g | 0.8800 0.8800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE: |  |  |  |
| 2 | CPV: 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW |
| 14 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod rurociągi obmiar = 2.5m3 -R-robocizna 1.93r-g/m3 -M- piasek 1.22m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% -S- zagęszczarka wibracyjna 0.71 m-g/m3 | m3 r-g m3 % m-g | 4.8250 3.0500 2.5000 1.7750 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |

Rafałówka oczyszczalnia bez wycinki min.

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR41411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypanie drenażu rozsączają cego żwirem o uziarnieniu 10-40 mm (warstwa gr. 45 cm - 3*15 cm) ZAMIENNIK obmiar = 18.7*3 = 56.100m3 -R-robocizna 1.93r-g/m3 -M- żwir o uziaminiu 10-30 mm 1.22m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% -S~ zagęszczarka wibracyjna 0.71 m-g/m3 | m3 r-g m3 % m-g | 108.2730 68.4420 2.5000 39.8310 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR41308-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm obmiar = 40m ~R~ robocizna 0.334r-g/m -M- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 110 mm 1.02m/m materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.0063m-g/m | m r-g m % m-g | 13.3600 40.8000 2.5000 0.2520 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR41308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 22m -R- robocizna 0.345r-g/m -M- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.0083m-g/m | m r-g m % m-g | 7.5900 22.4400 2.5000 0.1826 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 1* | KNNR41009- 01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rurociąg tłoczny obmiar = 4m -R- robocizna 0.224r-g/m -M- | m r-S | 0.8960 |  |  |  |  |

Rafałówka oczyszczalnia bez wycinki min.

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* 3* 4* 5* |  | rury z polietylenu PE o śr.zewnętrznej 63 mm 1.02m/m materiały pomocnicze 1.5% -S- samochód skrzyniowy 0.0142m-g/m prościarka do rur PE 0.0425m-q/m | m % m-g m-g | 4.0800 1.5000 0.0568 0.1700 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.2 1* 2* 3* 4* 5* | KNNR41308-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rury perforowane (ZAMIENNIK) obmiar = 200m ~R~ robocizna 0.4r-g/m -M- rury PVC perforowane kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 110 mm 1 02m/m geowłóknina 1.05m2/m materiały pomocnicze 2.5% _s- samochód skrzyniowy 0.0063m-g/m | m m m2 % m-g | 80.0000 204.0000 210.0000 2.5000 1.2600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2 r | Kalkulacje własne | Oczyszczalnia ścieków obmiar = 1 kpi ~M- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków Q=3,5m3/db z przyłączem energetycznym wraz osadnikiem wstępnym wraz z transportem, montażem i rozruchem w gotowym wykopie 1 kpi/kpi | kpi kpi | 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 1* | Kalkulacje własne | Pompownia ścieków surowych o śr. 1200 mm obmiar = 1 kpi -M- popownia ścieków fi 1200 mm z 2szt pomp z przyłączem energetycznym wraz z transportem, montażem , rozruchem i obsypką z suchego betonu 1 kpt/kpl | kpi kpi | 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.2 1* | Kalkulacje własne | Studzienki rozprowadzające i zbierające obmiar = 2kpl -M-- studzienki rozsączające i zbierające wraz z transportem i montażen 2szt/kpl | kpi szt | 4.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.2 1* | KNNR41417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową obmiar = 1szt -R-robocizna | szt r-g | 2.4200 |  |  |  |  |

Rafałówka oczyszczalnia bez wycinki min.

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady Koszt | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jedn. |  |  |  |
|  |  | 2.42r-g/szt |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | -M- kineta studzienki z PP o śr. 425 mm 1szt/szt | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | uszczelka o śr. 425 mm 2szt/szt | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 4* |  | trzon studzienki rura karbowana o śr. 425 mm 1.2m/szt | m | 1.2000 |  |  |  |  |
| 5* |  | rura teleskopowa o śr. 425 mm 1szt/szt | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 6* |  | wtaz zatrzaskowy żeliwny 40T-D315 1szt/szt | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 7* |  | pospółka - kruszywo nienormowane 0.2m3/szt | m3 | 0.2000 |  |  |  |  |
| 8* |  | materiały pomocnicze 2.5% _s~ | % | 2.5000 |  |  |  |  |
| 9* |  | samochód skrzyniowy 0.07m-g/szt | m-g | 0.0700 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR41413- | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. | stud |  |  |  |  |  |
| d.2 | 01 | 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studzienka rozprężna obmiar = 1 stud. -R- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 21,3r-g/stud. | r-g | 21.3000 |  |  |  |  |
| T |  | -M~ kręgi betonowe wys.500 mm fi 1000 mm 5szt/stud. | szt | 5.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | kręgi betonowe wys. 500 mm z dnem studziennym fi 1000 mm 1szt/stud. | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 4* |  | uszczelka gumowa do kręgów śr. 1000 mm 5szt/stud. | szt | 5.0000 |  |  |  |  |
| 5* |  | mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 0.23m3/stud. | m3 | 0.2300 |  |  |  |  |
| 6* |  | zaprawa cementowa M 7 0.05m3/stud. | m3 | 0.0500 |  |  |  |  |
| T |  | roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- ZOLR 3.73kg/stud. | kg | 3.7300 |  |  |  |  |
| 8* |  | roztwór asfaltowy 'Abizol P' 6.84kg/stud. | kg | 6.8400 |  |  |  |  |
| 9* |  | stopnie włazowe żeliwne 8szt/stud. | szt | 8.0000 |  |  |  |  |
| 10 * |  | żeliwny właz kanałowy zatrzaskowy Iszt/stud. | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 11 * |  | pokrywy nastudzienne żelbetowe 1szt/stud. | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 12 * |  | materiały pomocnicze 2.5% _s- | % | 2.5000 |  |  |  |  |
| 13 * |  | samochód skrzyniowy 2.35m-g/stud. | m-g | 2.3500 |  |  |  |  |
| 14 * |  | żuraw samochodowy 3.04m-g/stud. | m-g | 3.0400 |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 d.2 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* | KNNR41413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. obmiar = 5[0.5 m] stud. -R-robocizna 2.03r-g/I0.5 m] stud. -M- kręgi betonowe wys.500 mm fi 1000 mm 1szt/[0.5m]stud. zaprawa cementowa M 7 0.01 m3/[0.5m] stud. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- ZOLR 0.75kg/[0.5 m] stud. roztwór asfaltowy 'Abizol P' 1,36kg/[0.5 m] stud. stopnie włazowe żeliwne 1,7szt/[0.5 m] stud. materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.23m-g/[0.5 m] stud. żuraw samochodowy 0.48m-q/f0.5 ml stud. | [0.5 m] stud r-g szt m3 kg kg szt % m-g m-g | 10.1500 5.0000 0.0500 3.7500 6.8000 8.5000 2.5000 1.1500 2.4000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 1* 2* 3* | KNNR4 0212-03 | Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm - wentylacja niska drenaży z PVC (ZAMIENNIK) obmiar = 1 szt. -R- robocizna 0.77r-g/szt. -Winny wywiewne PVC o śr. 110 mm 1szt/szt. materiały pomocnicze 1% | szt. r-g szt % | 0.7700 1.0000 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ogrodzenie oczyszczalni ścieków obmiar = 55.5m -R-- robocizna 2.32r-g/m -M- beton zwykły B-10 0.2266m3/m deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki.III 0.0064m3/m materiały pomocnicze 8% | m r-g m3 m3 % | 128.7600 12.5763 0.3552 8.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.2 | KNNR21602-02 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów obmiar = 55.5m -R- | m |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* |  | robocizna 1.56r-g/m ~M~ rama z kątowników wypełniona siatką 25kg/m słupki z rur stalowych 2.0802kg/m farba syntetyczna uniwersalnad 0.1494m3/m materiały pomocnicze 5% _s- spawarka 0.126m-g/m | r-g kg kg m3 % m-g | 86.5800 1387.5000 115.4511 8.2917 5.0000 6.9930 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.2 r 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* | KNNR 7 0208-05 | Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg - wykonanie furtki (wys. 1,5m / szer. 1,5m) w ogrodzeniu oczyszczalni ścieków obmiar = 0.05t -R- robocizna 242r-g/t -M- kształtowniki stalowe walcowane na gorąco 1050kg/t tlen techniczny sprężony 13m3/t acetylen techniczny rozpuszczony 4.3kg/t elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 4.22100 szt./t farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 15.5dm3/t -S- środek transportowy 1.9m-g/t spawarka 44m-g/t | t r-g kg m3 kg 100 szt. dm3 m-g m-g | 12.1000 52.5000 0.6500 0.2150 0.2110 0.7750 0.0950 2.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.2 1* 2* 3* 4* 5* 6* | KNR5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie obmiar = 2m -R- robocizna 0.1342*0.955=0.128161 r-g/m -M- rury przepustowe z PCW AROT fi 75 1.04m/m dwukielich śr. 75 mm 0.3szfm materiały pomocnicze 2% -S- samochód dostawczy 0.91 0.0039m-g/m samochód skrzyniowy do 51 0.0055m-g/m | m r-g m szt % m-g m-g | 0.2563 2.0800 0.6000 2.0000 0.0078 0.0110 |  |  |  |  |

Razem koszty bezpośrednie:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceny iednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział CPV: 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: |  |  |  |
| 3 | CPV: 45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI |
| 31 | KNNR 6 0202- | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 04 | z kruszywa rozścielanego ręcznie - droga dojazdowa do oczyszczalni obmiar = 40m2 -R- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.113r-g/m2 ~M- | r-9 | 4.5200 |  |  |  |  |
| 2* |  | giina budowlana 0.0203m3/m2 | m3 | 0.8120 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek 0.0407m3/m2 | m3 | 1.6280 |  |  |  |  |
| 4* |  | żwir 0.101m3/m2 | m3 | 4.0400 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda 0.012m3/m2 | m3 | 0.4800 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 0.2% -S- | % | 0.2000 |  |  |  |  |
| 7* |  | gruntofrezarka (bez ciągnika) kpi. 0.0113m-g/m2 | m-g | 0.4520 |  |  |  |  |
| 8* |  | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0113m-g/m2 | m-g | 0.4520 |  |  |  |  |
| 9* |  | walec statyczny samojezdny 0.0158m-g/m2 | m-g | 0.6320 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział CPV: 45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI: |  |  |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | acetylen techniczny rozpuszczony | kq | 0.2150 |  | 0.2150 |  |  |  |
| 2. | bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.lll | m3 | 0.0327 |  | 0.0327 |  |  |  |
| 3. | beton zwykły B-10 | m3 | 12.5763 |  | 12.5763 |  |  |  |
| 4. | Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków Q=3,5m3/db z przyłączem energetycznym wraz osadnikiem wstępnym wraz z transportem, montażem i rozruchem w gotowym wykopie | kpi | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 5. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lll | m3 | 0.3552 |  | 0.3552 |  |  |  |
| 6. | drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple | m3 | 0.0315 |  | 0.0315 |  |  |  |
| 7. | dwukielich śr. 75 mm | szt | 0.6000 |  | 0.6000 |  |  |  |
| 8. | elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm | 100 szt. | 0.2110 |  | 0.2110 |  |  |  |
| 9. | farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa | dm3 | 0.7750 | 0.7750 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | llinw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | farba syntetyczna uniwersalnad | m3 | 8.2917 |  | 8.2917 |  |  |  |
| 11. | qeowtóknina | m2 | 210.0000 |  | 210.0000 |  |  |  |
| 12. | qlina budowlana | m3 | 0.8120 |  | 0.8120 |  |  |  |
| 13. | kineta studzienki z PP o śr. 425 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 14. | klamry ciesielskie | kq | 3.8000 |  | 3.8000 |  |  |  |
| 15. | kręgi betonowe wys. 500 mm z dnem studziennym fi 1000 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 16. | kręqi betonowe wys.500 mm fi 1000 mm | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 17. | kręqi betonowe wys.500 mm fi 1000 mm | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 18. | kształtowniki stalowe walcowane na gorąco | kg | 52.5000 |  | 52.5000 |  |  |  |
| 19. | mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 | m3 | 0.2300 |  | 0.2300 |  |  |  |
| 20. | nasiona traw | kq | 1.2000 |  | 1.2000 |  |  |  |
| 21. | pale szalunkowe stalowe | kg | 12.9200 |  | 12.9200 |  |  |  |
| 22. | piasek | m3 | 3.0500 |  | 3.0500 |  |  |  |
| 23. | piasek | m3 | 1.6280 |  | 1.6280 |  |  |  |
| 24. | pokrywy nastudzienne żelbetowe | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 25. | popownia ścieków fi 1200 mm z 2szt pomp z przyłączem energetycznym wraz z transportem, montażem , rozruchem i obsypką z sucheqo betonu | kpi | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 26. | pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 0.2000 |  | 0.2000 |  |  |  |
| 27. | rama z kątowników wypełniona siatką | kg | 1387.5000 |  | 1387.5000 |  |  |  |
| 28. | roztwór asfaltowy 'Abizol P' | kq | 13.6400 |  | 13.6400 |  |  |  |
| 29. | roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R | kg | 7.4800 |  | 7.4800 |  |  |  |
| lJO. | rura teleskopowa o śr. 425 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 31. | rury przepustowe z PCW AROT fi 75 | m | 2.0800 |  | 2.0800 |  |  |  |
| 32. | rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 110 mm | m | 40.8000 |  | 40.8000 |  |  |  |
| 33. | rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm | m | 22.4400 |  | 22.4400 |  |  |  |
| 34. | rury PVC perforowane kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 110 mm | m | 204.0000 |  | 204.0000 |  |  |  |
| L_35, | rury wywiewne PVC o śr. 110 mm | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 36. | rury z polietylenu PE o śr .zewnętrznej 63 mm | m | 4.0800 |  | 4.0800 |  |  |  |
| 37. | słupki z rur stalowych | kq | 115.4511 |  | 115.4511 |  |  |  |
| i_3a | stopnie włazowe żeliwne | szt | 16.5000 |  | 16.5000 |  |  |  |
| 39. | studzienki rozsączające i zbierające wraz z transportem i montażen | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 40. | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.6500 |  | 0.6500 |  |  |  |
| 41. | trzon studzienki rura karbowana o śr. 425 mm | m | 1.2000 |  | 1.2000 |  |  |  |
| 42. | uszczelka gumowa do kręgów śr. 1000 mm | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 43. | uszczelka o śr. 425 mm | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 44. | właz zatrzaskowy żeliwny 40T-D315 | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 45. | woda | m3 | 0.4800 |  | 0.4800 |  |  |  |
| 46. | zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0.1000 |  | 0.1000 |  |  |  |
| 47. | żeliwny właz kanałów/ zatrzaskowy | szt | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 48. | żwir | m3 | 4.0400 |  | 4.0400 |  |  |  |
| 49. | żwir o uziaminiu 10-30 mm | m3 | 68.4420 |  | 68.4420 |  |  |  |
| 50. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ciąqnik kołowy 37 kW (50 KM) | m-g | 0.4520 |  |  |
| 2. | qruntofrezarka (bez ciąqnika) kpi. | m-g | 0.4520 |  |  |
| 3. | koparka 0.15 m3 | m-g | 14.4375 |  |  |
| 4. | koparka 0.25 m3 | m-g | 7.5480 |  |  |
| 5. | koparka qąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 5.3136 |  |  |
| 6. | prościarka do rur PE | m-g | 0.1700 |  |  |
| 7. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 0.8800 |  |  |
| 8. | samochód dostawczy 0.91 | m-g | 0.0078 |  |  |
| 9. | samochód samowyładowczy 51 | m-g | 13.2225 |  |  |
| 10. | samochód skrzyniowy | m-g | 5.3214 |  |  |
| 11. | samochód skrzyniowy do 51 | m-g | 0.0110 |  |  |
| 12. | spawarka | m-g | 6.9930 |  |  |
| 13. | spawarka | m-g | 2.2000 |  |  |
| 14. | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 4.7829 |  |  |
| 15. | środek transportowy | m-g | 0.0950 |  |  |
| 16. | walec statyczny samojezdny | m-g | 0.6320 |  |  |
| 17. | zagęszczarka wibracyjna | m-g | 41.6060 |  |  |
| 18. | zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g | 8.3700 |  |  |
| 19. | żuraw samochodowy | m-g | 5.4400 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

Kanalizacja zewnętrzna

| Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakłady | Koszt jedn. | R ■ | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPV: 45110000-1 |
| 1 d.1 1* 2* | KNNR1 0113- 01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = 88m2 -R~ robocizna 0.0049r-g/m2 -S- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0023m-g/m2 | m2 r-g m-g | 0.4312 0.2024 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 1* 2* | KNNR1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.iyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - wykopy w szalunkach obmiar = 202m3 -R~ robocizna 0.287r-g/m3 -S- koparka 0.25 m3 0.0503m-q/m3 | m3 r-g m-g | 57.9740 10.1606 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 1* | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV obmiar = 22m3 -R-robocizna 3r-q/m3 | m3 r-g | 66.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 1* 2* 3* 4* 5* 6* | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-kami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV obmiar = 380m2 -R- robocizna 0.52r-g/m2 -M- pale szalunkowe stalowe 0.34kg/m2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ki. III 0.00086m3/m2 drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple 0.00083m3/m2 klamry ciesielskie 0.1 kg/m2 materiały pomocnicze 1% | m2 r-g kg m3 m3 kg % | 197.6000 129.2000 0.3268 0.3154 38.0000 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 1* | KNNR 1 0313-08 | Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-kami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV obmiar = 380*0.2 = 76.000m2 -R-robocizna | m2 r-g | 11.4000 |  |  |  |  |

-2-

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* 3* 4* 5* |  | 0.15r-g/m2 ~M~ pale szalunkowe stalowe 0.08kg/m2 drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple 0.0006m3/m2 klamry ciesielskie 0.01 kg/m2 materiały pomocnicze 1% | kg m3 kg % | 6.0800 0.0456 0.7600 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 1* 2* 3* | KNNR1 0214-03 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami ( gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II obmiar = 182m3 ~R~ robocizna 0.102r-g/m3 -S- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 0.031 m-g/m3 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0112m-g/m3 | m3 r-g m-g m-g | 18.5640 5.6420 2.0384 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 1* | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I- III obmiar = 20ITT3 -R- robocizna 1.1r-q/m3 | m3 r-g | 22.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 1* 2* 3* 4* | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-biernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz nadmiaru gruntu obmiar = 22m3 -R- robocizna 0.039r-g/m3 -S- koparka 0.25 m3 0.0792m-g/m3 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0272m-g/m3 samochód samowyładowczy 51 0.181 m-g/m3 | m3 r-g m-g m-g m-g | 0.8580 1.7424 0.5984 3.9820 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 1* | KNNR1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - plantowanie humusu warstwa gr. 15 cm obmiar = 88m2 -R- robocizna 0.085r-q/m2 | m2 r-9 | 7.4800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE: |  |  |

-3-

Norma 3.11

| Lp. | Podstawa | Opis | jm Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CPV: 45232400-6 BUCH |
| 10 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR41411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka obmiar = 18m3 ~R~ robocizna 1,93r-g/m3 -M- piasek 1,22m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% -S- zagęszczarka wibracyjna 0.71 m-q/m3 | m3 r-g m3 % m-g | 34.7400 21.9600 2.5000 12.7800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 1* T 3* 4* | KNNR41308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 101m -R-robocizna 0.5r-g/m -M- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, typu ciężkiego, klasy S, lite o śr. zewn. 200 mm 1.02m/m materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.0104m-g/m | m r-g m % m-g | 50.5000 103.0200 2.5000 1.0504 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.2 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* | KNNR41610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm obmiar = 6odc. -1 prób. -R-robocizna 3.1r-g/odc. -1 prób. -M- deski iglaste obrzynane 28-45 mm ki.III 0.03m3/odc. -1 prób. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm 0.06m3/odc. -1 prób. uszczelki gumowe płaskie 1szt/odc.-1 prób. woda z rurociągu 1.73m3/odc. -1 prób. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm 1 5m/odc. -1 prób. materiały pomocnicze 3% -S- samochód skrzyniowy 3.16m-g/odc. -1 prób. | ode. -1 pró b. r-g m3 m3 szt m3 m % m-g | 18.6000 0.1800 0.3600 6.0000 10.3800 9.0000 3.0000 18.9600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 d.2 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową obmiar = 5szt -R- robocizna 2.42r-g/szt -M- kineta studzienki z PP 1szt/szt uszczelka do studzienki fi 425 mm 2szt/szt trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm 1.7m/szt rura teleskopowa z uszczelką fi 425x375 1szt/szt właz zatrzaskowy żeliwny 40T-D315 1szt/szt piasek 0.2m3/szt materiały pomocnicze 2.5% ~S- samochód skrzyniowy 0.07m-g/szt | szt r-g szt szt m szt szt m3 % m-g | 12.1000 5.0000 10.0000 8.5000 5.0000 5.0000 1.0000 2.5000 0.3500 |  |  |  | • |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.2 1* | KNR4-01 0208-02 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm obmiar = 8szt. -R- robocizna 0.72r-g/szt. | szt. r-g | 5.7600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział CPV: 45232400-6 ROMOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH: |  |  |  |
| 3 | CPV: 45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI |
| 15 d.3 1* 2* | Kalkulacje własne | Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych piłą spalinową obmiar = 56m -R~ robocizna 0.2r-g/m -S- piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 0.2m-g/m | m r-g m-g | 11.2000 11.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.3 1* 2* | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie obmiar = 40m2 -R-- robocizna 0.283r-g/m2 _s~ sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 0.089m-g/m2 | m2 r-g m-g | 11.3200 3.5600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie obmiar = 40m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| 1* 2* 3* |  | -R- robocizna 0.203r-g/m2 -S- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0079m-g/m2 zrywarka przyczepna 0.0079m-g/m2 | r-g m-g m-g | 8.1200 0.3160 0.3160 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.3 1* 2" | KNR4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużtobe-tonowych na odległość do 1 km - zamiennik: wywiezienie rozebranych nawierzchni bitumicznych, podbudowy, gruzu z krawężników i brukowca obmiar = 8m3 -R-robocizna 1.49r-g/m3 -S- samochód samowyładowczy 51 0.91 m-g/m3 | m3 r-g m-g | 11.9200 7.2800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.3 1* | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatek za następne 4 km transportu, obmiar = 8*4 = 32.000m3 -S- samochód samowyładowczy 51 0.04m-g/m3 | m3 m-g | 1.2800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.3 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* | KNNR6 0109-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - odtworzenie nawierzchni z poz nr 16 obmiar = 40m2 -R- robocizna 0.304r-g/m2 --M-- mieszanka betonowa 0.1523m3/m2 krawędziaki iglaste ki. II 0.00062m3/m2 piasek 0.0412m3/m2 papa asfaltowa izolacyjna 0.0381 m2/m2 woda 0.08m3/m2 materiały pomocnicze 0.2% -S- walec wibracyjny samojezdny 0.0504m-g/m2 | m2 r-g m3 m3 m3 m2 m3 % m-g | 12.1600 6.0920 0.0248 1.6480 1.5240 3.2000 0.2000 2.0160 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział CPV: 45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI: |  |  |  |

-6

Norma 3.11

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | bale iqlaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ki.III | m3 | 0.3268 |  | 0.3268 |  |  |  |
| 2. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lll | m3 | 0.1800 |  | 0.1800 |  |  |  |
| 3. | drewno iqlaste, okrągłe nasycone na stemple | m3 | 0.3610 |  | 0.3610 |  |  |  |
| 4. | drewno na stemple budowlane śr.12-14cm | m3 | 0.3600 |  | 0.3600 |  |  |  |
| 5. | kineta studzienki z PP | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 6. | klamry ciesielskie | ko, | 38.7600 |  | 38.7600 |  |  |  |
| 7. | krawędziaki iqlaste ki. II | m3 | 0.0248 |  | 0.0248 |  |  |  |
| 8. | mieszanka betonowa | m3 | 6.0920 |  | 6.0920 |  |  |  |
| 9. | pale szalunkowe stalowe | kq | 135.2800 |  | 135.2800 |  |  |  |
| 10. | papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 1.5240 |  | 1.5240 |  |  |  |
| 11. | piasek | m3 | 22.9600 |  | 22.9600 |  |  |  |
| 12. | jDiasek | m3 | 1.6480 |  | 1.6480 |  |  |  |
| 13. | rura teleskopowa z uszczelką fi 425x375 | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 14. | rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, typu ciężkiego, klasy S, lite o śr. zewn. 200 mm | m | 103.0200 |  | 103.0200 |  |  |  |
| 15. | rury stalowe qwintowane ocynkowane śr.50 mm | m | 9.0000 |  | 9.0000 |  |  |  |
| 16. | trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm | m | 8.5000 |  | 8.5O00 |  |  |  |
| 17. | uszczelka do studzienki fi 425 mm | szt | 10.0000 |  | 10.0000 |  |  |  |
| 18. | uszczelki gumowe płaskie | szt | 6.0000 |  | 6.0000 |  |  |  |
| 19. | właz zatrzaskowy żeliwny 40T-D315 | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 20. | woda | m3 | 3.2000 |  | 3.2000 |  |  |  |
| 21. | woda z rurociąqu | m3 | 10.3800 |  | 10.3800 |  |  |  |
| 22. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie:

rAFAŁOWKA KS min.	ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | koparka 0.25 m3 | m-q | 11.9030 |  |  |
| 2. | pjła spalinowa d^cigciajTawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczaj | m-g | 11.2000 |  |  |
| 3. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | ntS___ | 0.3160 |  |  |
| 4. | samochód samowyładowczy 51 | rn^g | 12.5420 |  |  |
| 5. | samochód skrzyniowy | HtSL | 20.3604 |  |  |
| 6. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-q | 3.5600 |  |  |
| I 77 | spycharka qąsienicowa 74 kW (100 KM) | 0t9 | 2.8392 |  |  |
| 8. | walec wibracyjny samojezdny | m-q | 2.0160 |  |  |
| 9. | zaqęszczarka wibracyjna | m-g | 12.7800 |  |  |
| 10. | zaqęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g | 5.6420 |  |  |
| 11. | zrywarka przyczepna | m-g | 0.3160 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

| Lp- | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPV: 45332400-7 |
| 1 d.1 1* 2* | KNNR 8 0222- 04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie obmiar = 30m -R- robocizna 0.26r-g/m -M- materiały pomocnicze 10% | m r-g % | 7.8000 10.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 1* 2* 3* 4* | KNNR 3 0305-02 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej obmiar = 0.2m3 -R- robocizna 147.4r-g/m3 -M- cegła 208szt/m3 zaprawa 0.3m3/m3 materiały pomocnicze 2% | m3 r-g szt m3 % | 29.4800 41.6000 0.0600 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 1* 2* 3* 4* 5* 6* | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych obmiar = 30m -R- robocizna 0.27r-g/m -M- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 0.93m/m kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm 0.6szt/m rury PVC przepustowe o śr. 110 mm 0.12m/m uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm 0.8szt/m materiały pomocnicze 1.5% | m r-g m szt m szt % | 8.1000 27.9000 18.0000 3.6000 24.0000 1.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 1* 2* 3* | KNNR 4 1322-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm (montaż trójników PVC 110/110/45*) obmiar = 7szt -R- robocizna 0.29r-g/szt -M- kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - trójniki PVC 110/110/45* 1szt/szt materiały pomocnicze 2.5% -S- | szt r-g szt % | 2.0300 7.0000 2.5000 |  |  |  |  |

Norma3.11

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* |  | samochód skrzyniowy 0.08m-g/szt | m-g | 0.5600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 1* 2* 3* 4* | KNNR41321-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm (montaż kolan PVC 110/45*) obmiar = 4szt -R-robocizna 0.25r-g/szt -M- kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - kolana PVC 110/45* 1szt/szt materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.08m-g/szt | szt r-g szt % m-g | 1.0000 4.0000 2.5000 0.3200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 1* 2* 3* 4* | KNNR41321-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm (montaż kolan 110/87,5") obmiar = 8szt -R- robocizna 0.25r-g/szt -M- kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - kolana PVC 110/87,5* 1szt/szt materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.08m-f)/szt | szt r-g szt % m-g | 2.0000 8.0000 2.5000 0.6400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 1* 2* 3* 4* | KNNR41321-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm (montaż redukcji PVC 110/75) obmiar = 7szt -R- robocizna 0.25r-g/szt -M- kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - redukcje PVC 110/75 1szt/szt materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.08m-q/szt | szt r-g szt % m-g | 1.7500 7.0000 2.5000 0.5600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 d.1 1* 2* 3* 4* | KNNR41321- 01 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm (montaż złączek kielich PVC/rura żeliwna o śr. 75 mm) obmiar = 7szt -R- robocizna 0.25r-g/szt -M- kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - złączka kielich PVC/rura żeliwna o śr. 75 mm 1szt/szt materiały pomocnicze 2.5% -S- samochód skrzyniowy 0.08m-g/szt | szt •"-g szt % m-g | 1.7500 7.0000 2.5000 0.5600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dziat CPV: 45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO: |  |  |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ceqła | szt | 41.6000 |  | 41.6000 |  |  |  |
| 2. | kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - trójniki PVC 110/ 110/45* | szt | 7.0000 |  | 7.0000 |  |  |  |
| 3. | kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - kolana PVC 110/ 45* | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 4. | kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - kolana PVC 110/ £Ł5* | szt | 8.0000 |  | 8.0000 |  |  |  |
| 5. | kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - redukcje PVC 110/75 | lazł | 7.0000 |  | 7.0000 |  |  |  |
| 6. | kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm - złączka kielich PVC/rura żeliwna o śr. 75 mm | szt | 7.0000 |  | 7.0000 |  |  |  |
| 7. | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm | szt | 18.0000 |  | 18.0000 |  |  |  |
| 8. | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm | m | 27.9000 |  | 27.9000 |  |  |  |
| 9. | rury PVC przepustowe o śr. 110 mm | ^m | 3.6000 |  | 3.6000 |  |  |  |
| 10. | uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm | szt | 24.0000 |  | 24.0000 |  |  |  |
| 11. | zaprawa | m3 | 0.0600 |  | 0.0600 |  |  |  |
| 12. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie:

Rafaiówka ks instal min.	ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | samochód skrzyniowy | m-g | 2.6400 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

Projekt umowy                                                                                  Załącznik nr 3 do SIWZ

# UMOWA NR .............. 2007

W dniu ............................ 2007 roku pomiędzy Domem Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Warta, NIP 827-17-10-396, REGON 730155631, tel. (043) 829-67-85, faks: 829-68-65, zwanym  w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Marię Holak – Dyrektora Domu Dziecka,

a firmą ..................................................................................................................... z siedzibą ......................................................................................................................., zarejestrowaną w .............................................................. pod nr ......................... w dniu ............................r. REGON ............................, NIP ............................., zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- .............................................,

- .............................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  wybudować biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym oraz dokonać przebudowy kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i instalacji wewnętrznej zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną    i kosztorysem ofertowym.

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz kosztorys ofertowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

§ 2

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do dnia ....................... roku.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ........................ 2007 roku.

§ 4

- Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie – .......................................................                       nr uprawnień ................................. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie – ................................................ nr uprawnień ......................................

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w razie potrzeby uzyska decyzję na zajęcie pasa ruchu drogowego od właściwego administratora dróg.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym datą odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy ubezpieczeniowe.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia oraz wybraną ofertą będzie wynagrodzenie zgodne z kosztorysem ofertowym.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ................... złotych brutto (słownie: ............................................................................................. zł.), w tym ........... % podatku VAT w kwocie ..............................

- Wynagrodzenie to obejmuje pełny zakres robót budowlano - montażowych zawartych w dokumentacji technicznej.

- Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury częściowych i protokołu odbioru częściowego (bezusterkowego) w terminie 14 dni od daty ich doręczenia, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe podane na fakturze.

- W wypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie trwania budowy,               a nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia zawartego w § 6 ust. 2, potrącone zostaną kwoty do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 7

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (gwarancji) w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości   10 % wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary będą naliczane od wartości wynagrodzenia brutto.

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

§ 9

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………….. poczynając od daty odbioru końcowego. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy precyzuje w karcie gwarancyjnej, która zostanie wręczona Zamawiającemu nie później niż w chwili dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wzór dokumentu stanowi załącznik do umowy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy pod rygorem nieważności może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności taka zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Oprócz wypadków wymienionych w treści umowy a wynikających z Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić   w terminie jednego miesiąca od powzięcia tej decyzji.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie – a najpóźniej w ciągu 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego wzniesione bądź dostarczone,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w pkt.3,

- rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych kosztów budowy,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia  w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

- W razie odmowy uznania roszczenia bądź nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym(1) egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:

- SIWZ.

- Kosztorys ofertowy.

- Wzór karty gwarancyjna.

# ZAMAWIAJĄCY:                                           	WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………..

(pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: …………………..…………………...................................................................................................... ……………............................................................................................................................................

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

- nie zalega z opłacaniem podatków i opłat na rzecz Urzędu Skarbowego i gminy*,

- uzyskaliśmy zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Urzędu Skarbowego lub gminy*,

- zostało wstrzymane w całości wykonanie decyzji organu podatkowego* (*niepotrzebne skreślić).

……..…………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

…………………………………..

(miejscowość, data)

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………..

(pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ……………………………………....................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

-   nie zalega z opłacaniem składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*

- uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*

- zostało wstrzymane w całości wykonanie decyzji organu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*

(niepotrzebne skreślić*)

………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

…………………………………..

(miejscowość, data)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………..

(pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych oświadczam, iż zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

……………………………………..

(miejscowość, data)

Załącznik nr 7 do SIWZ

.......................................................................

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcę oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami):

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............... dnia ............................                       .....................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych)

Załącznik nr 8 do SIWZ

.............................................

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

POTENCJAŁ KADROWY

NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/uprawnienia | Zakres powierzonych czynności |
| --- | --- | --- | --- |

............................., dnia .............................              ...................................................................

(podpisy osoby/osób

uprawnionej/uprawnionych)

Załącznik nr 9 do SIWZ

……………………………………..

(pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wszystkich podobnych robót w ciągu ostatnich pięciu lat

| Lp. | ZAMAWIAJĄCY | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | DATA WYKONANIA | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

W załączeniu .............. referencje

................................, dn. ........................                     .....................................................

(podpisy osoby/osób

uprawnionej/ych)

Załącznik nr 10 do SIWZ

........................................................

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

....................... dnia. ...............................,            .........................................................

(podpis osoby/osób

uprawnionej/ych)

# PROJEKT                                                                                                        Załącznik do umowy

KARTA

GWARANCYJNA

Do umowy nr ............ zawartej w dniu ............... z Domem Dziecka w Rafałówce na wykonanie ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

- Gwarant udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od odbioru końcowego robót i    przekazania obiektu do użytkowania.

- Przedmiotem gwarancji jest obiekt budowlany będący przedmiotem umowy, której załącznikiem jest niniejsza gwarancja.

- Gwarancją objęte są wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów i surowców.

- Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów i surowców.

- Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego, dotyczące obiektu (odcinek drogi objęty zamówieniem) Gwarant zobowiązany jest załatwić w terminie

  - jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie  obiektu – w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia

  - w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale obu stron

  - usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wad powstałe na skutek:

  - siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny

  - normalnego zużycia obiektu lub jego części

  - szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania

  - celowych działań osób trzecich

......................................................

(podpis gwaranta)

..................................................

(miejscowość, data)